ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

#### Телефон: +7 (846) 2-777-444

e-mail: sales@electroshield.ru

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ (внутренней установки)

1 Заказчик________________________________________________________________________________________________

2 Наименование объекта___________________________________________________________________________________

3 Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком):

Номинальное

напряжение

Ток

отключения

Номинальный  ток

Тип

привода

Пружинно -

моторный

Электро-магнитный

1600 А

1000 А

20 кА

10 кВ

1250 А

1600 А

31,5 кА

40 кА

25 кА

50 кА

1600 А

2000 А

2000 А

2000 А

2500 А

2500 А

2500 А

3150 А

31500 А

3150 А

4000 А

4 Количество выключателей _________ шт.

5 Исполнение выключателя:

- стационарное                                       - с комплектом адаптации                                    - выкатное

Тип  ячейки___________________

втычные контакты главных цепей ____шт.

Включить в поставку новые контакты -

Тип  ячейки_______________

Номинальный ток заменяемого выключателя ______________А

Тип  ячейки___________________

Номинальный ток ___________А

(комплекта адаптации)

(комплекта адаптации)

«Тюльпан» 1000 А, 1600 А  D=24 мм   D=36 мм

«Ламель»   630 А  1000 А  1600 А  3150 А

6 *Напряжение питания привода выключателя:

|  | Переменный ток |  | Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ~ 230 В | ~ 120 В | = 220 | = 110 |
| ШП |  |  |  |  |
| ШУ |  |  |  |  |

7 **Дополнительно выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

| Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токовые электромагниты (YAA) |  |  | Электромагнит с питанием от независимого источника (YAV) |  |  |  |  |
| 3 А |  | 5 А | = 220 В | = 110 В | ~ 230 В | ~ 120 В | ~ 100 В |

8 Тип разъемов жгутов вторичных цепей:     1 жгут с 2РТТ60КП47                   1 жгут с HAN 42 (аналог фирмы «Хартинг»)     				                  2 жгута с 2РТТ48П20                   2 жгута с HAN 24 (аналог фирмы «Хартинг»)

Жгут без разъема L=1,5 м-в гофре, 0,7 м-свободные концы                                              с клеммным рядом

9 ***Дополнительно установить блок-контакты аварийной сигнализации (БКА)     ДА                 НЕТ

10 Сведения о монтаже:   монтаж под «ключ»  	              монтаж поставщиком __________ присоединений

монтаж заказчика   	              монтаж с обучением заказчика __________ присоединений

11 Дополнительные требования_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ:

__________________________________________________________________________________________________

Дата__________________                                      Подпись________________

* Дополнительные параметры ШП и ШУ.

Пружинно-моторный привод:

- типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ;

- нетиповое решение - разный род оперативного тока, но  одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ.

Электромагнитный привод:

- типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ;

- нетиповое решение – возможен смешанный оперативный ток и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ - только по согласованию с ОГК ВВ.

** Дополнительные параметры токовых расцепителей для схем с дешунтированием и расцепителя с питанием от независимого источника.

Пружинно-моторный привод:

- типовое решение – YAA и YAV устанавливаются при ШУ переменного оперативного тока;

- нетиповое решение – YAA и YAV устанавливаются при ШУ постоянного оперативного тока.

Электромагнитный привод:

- типовое решение – YAA и YAV устанавливаются только при ШУ и ШП переменного оперативного тока для номинально тока выключателя до 1600 А включительно, при ШУ и ШП постоянного оперативного тока YAA и YAV не устанавливаются;

- нетиповое решение установки только по согласованию с ОГК ВВ.

*** Дополнительные параметры БКА.

БКА устанавливаются только при наличии YAA и(или) YAV на все типы приводов по требованию заказчика. При этом для приводов с двумя жгутами БКА устанавливаются только при типе штепсельных разъемов HAN(ILME);  для приводов с одним жгутом ограничений по установке БКА нет. При отсутствии требования заказчика БКА не устанавливаются по умолчанию, вне зависимости от наличия YAA и (или) YAV.