Опросный лист №______

на выключатели нагрузки ВНР
[image: image1.png]moms3




Заказчик_____________________________________________________________________________

телефон__________________________

Выключатель нагрузки переменного тока типа ВНР-10/(400)630-20 УХЛ2 предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока (400)630А, частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ.

ВНР применяется в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) внутренней установки и камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО). Привод разъединителя ПР-10 (возможно использование ПР-17) предназначен для ручного оперирования разъединителем.
Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

	
	Параметры
	Варианты исполнения 
	Значение

	1. 
	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение
	10кВ / 12 кВ
	

	2. 
	Номинальный ток 
	400 А 
	

	3. 
	
	630 А 
	

	4. 
	Номинальная периодическая составляющая сквозного тока, кА
	20
	

	5. 
	Межфазное расстояние, мм


	200 мм 


	

	
	
	250 мм


	

	6. 
	Наличие заземлителей  
	Отсутствуют
	

	7. 
	
	верхнее   
	

	8. 
	
	нижнее   
	

	9. 
	
	2
	

	10. 
	Исполнение с предохранителями (с рамой и контактами под предохранители)
	Для ПТ1.1
	

	11. 
	
	Для ПТ1.2
	

	12. 
	
	Для ПТ1.3
	

	13. 
	Привод для основного вала
	ПР-17
	

	14. 
	Привод для заземляющего вала
	ПР-10
	

	15. 
	Покрытие рамы
	Порошковая окраска
	

	16. 
	
	Горячее цинкование
	

	17. 
	Материал опорной изоляции
	Полимерная
	

	18. 
	
	Фарфоровая
	

	19. 
	Дополнительные требования к выключателю 

	

	20. 
	Количество комплектов заказа


	


Изготовитель:  ООО «ТЭМЗ»





�








