Опросный лист №________
на разъединители серии РЛНД-10 УХЛ1

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм.
	
	Параметры
	Варианты исполнения 
	Значение заказа

	1. 
	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение
	10кВ / 12кВ
	

	2. 
	Тип разъединителя 

по конструкции контактного вывода
	С подвижным выводом на поворотной колонке – с гибкой связью 
	

	3. 
	
	С неподвижным выводом
	

	4. 
	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости
	200А / 6,3кА / 15,75кА
	

	5. 
	
	400А / 10кА / 25кА
	

	6. 
	
	630А / 12,5кА / 31,5кА
	

	7. 
	
	1000А/ 12,5кА / 31,5кА
	

	8. 
	Тип разъединителя по количеству  полюсов
	1-полюсный
	

	9. 
	
	2-полюсный
	

	10. 
	
	3-полюсный
	

	11. 
	Наличие заземлителей  
	2
	

	12. 
	
	1 (со стороны поворотной колонки)
	

	13. 
	
	Отсутствуют
	

	14. 
	Тип изоляции (категория исполнения, степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)
	Фарфоровая  (А, I)
	

	15. 
	
	Фарфоровая  (Б, II)
	

	16. 
	
	Полимерная  (IV)
	

	17. 
	Тип привода для управления главными ножами
	Ручной ПРН(З)-10/ ПР-01
	

	18. 
	Материал изготовления вводных и выводных контактов
	Алюминий
	

	19. 
	
	Медь
	

	20. 
	Тип окрашивания рамы
	Лакокрасочное
	

	21. 
	
	Порошковое
	

	22. 
	
	Горячий цинк
	

	23. 
	Для РЛНД комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу), указать высоту установки.*
	

	24. 
	Дополнительные опции и требования к разъединителю (например, заказ замка блокировочного ЗБ при комплектации приводом ПРНЗ-10)


	

	25. 
	Количество разъединителей заказа
	


