сОпросный лист 

 на разъединители серии РЛК (В)  ООО «ТЭМЗ»
www.temz.ru 
Разъединители качающегося типа. Тип изоляции - полимерная (степень загрязнения изоляции II или IV по ГОСТ 9920). При заказе комплекта монтажных частей поставляются кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу без применения сварочных работ.

	
	Параметры
	Варианты исполнения 
	Значение заказа

	1
	Номинальное  напряжение / кВ
	6 // 10 // 20
	

	2
	Номинальный ток /  А
	400 / 630 
	

	3
	Количество полюсов 
	Трехполюсный //Двухполюсный 
	

	4
	Тип установки
	Горизонтальный  (РЛК)
	

	
	
	Вертикальный   (РЛКВ)
	

	5
	Наличие заземлителей  
	2
	

	
	
	1а (со стороны неподвижного контакта)
	

	
	
	1б (со стороны подвижного контакта с гибкой связью)
	

	
	
	Отсутствуют
	

	6
	Комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу) для высоты установки разъединителя
	Без КМЧ
	

	
	
	H уст. = 6200 - 6800мм (по умолчанию)
	

	
	
	указать высоту (требование заказчика)
	

	7
	Исполнение  контактной группы  
	набор медных пластин (по умолчанию)
	

	
	
	многожильный  плетеный луженый  провод «косичка»
	

	8
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 
 ( опорная изоляция)
	II ( полимерная , длина пути утечки тока до 330 мм)
	

	
	
	IV ( полимерная, длина пути утечки тока 420 мм)
	

	9
	Исполнение контакта
	ламель , губки (по умолчанию)
	

	
	
	пальчиковый контакт из бериллиевой бронзы 
	

	10
	Дополнительные требования к разъединителю


	

	11
	Количество разъединителей заказа
	


