Опросный лист №______

на выключатели нагрузки ВНА

Изготовитель:  ООО «ТЭМЗ»

Заказчик_____________________________________________________________________________

телефон__________________________

Выключатель нагрузки автогазовый переменного тока типа ВНА-10/(400)630-20 У2 предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока (400)630А, частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ.

ВНА применяется в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) внутренней установки и камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО). Привод разъединителя ПР-10 предназначен для ручного оперирования разъединителем.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12 кВ |  |
|  | Номинальный ток | 400 А |  |
|  |  | 630 А |  |
|  | Номинальная периодическая составляющая сквозного тока, кА | 20 |  |
|  | Межфазное расстояние, мм | 200 мм (по умолчанию) |  |
|  |  | 250 мм |  |
|  | Расположение привода выключателя ПР-10 | Правое |  |
|  |  | Левое |  |
|  | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | верхнее |  |
|  |  | нижнее |  |
|  |  | 2 |  |
|  | Расположение привода ножей заземления | Правое |  |
|  |  | Левое |  |
|  | Исполнение с предохранителями (с рамой и контактами под предохранители) | Для ПТ1.1 |  |
|  |  | Для ПТ1.2 |  |
|  |  | Для ПТ1.3 |  |
|  | Покрытие рамы | Порошковая окраска |  |
|  |  | Горячее цинкование |  |
|  | Материал опорной изоляции | Полимерная |  |
|  |  | Фарфоровая |  |
|  | Дополнительные требования к выключателю |  |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |  |